# Arbeitsplatz 09	Containerdesinfektionsanlage

| Symbol | Tätigkeiten | Dokumente |
| --- | --- | --- |
| B | Kontrolle der leeren Gitterboxen auf Defekte; kleinere Defekte beheben | MA 751-19-01 |
| B | Gitterboxen in die Schleuse schieben und Reinigungs- bzw. Desinfektionsvorgang starten | MA 751-19-02 |
| P | Störmeldung (akustisches Signal) a) Waschmittel: Störung laut digitaler Anzeige beheben b) Desinfektionsmittel: Optische Kontrolle, ggf. Leerbehälter austauschen |  |
| S | Bei Maschinendefekt sofort Betriebstechniker anfordern (Tel.: 5111) |  |

## B = Bearbeitung	P = Prüfung

D = Dokumentation	S = Störung

K = Korrektur	W = Wartung

| Erstellt / geändert | Geprüft | Freigegeben |
| --- | --- | --- |
| Am: 03.06.2002 | Am: 03.06.2002 | Am: 03.06.2002 |
| Von: Schoch | Von: Ebinger | Von: Niederführ |